南京红十字血液中心

2022年度设备采购（第三批）

询价文件

类别：货物

项目编号：NJRCBC-202206H012

采购人：   南京红十字血液中心

2022年6月

第一部分   询价邀请

南京红十字血液中心就设备采购（第三批）进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改的价格。

一、采购项目基本情况：

1、项目编号：NJRCBC-202206H012

2、项目名称：南京红十字血液中心设备（第三批）采购项目

3、采购项目名称及预算：采购以下设备及相关的运输、安装、调试、培训、售前、售后服务等

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 免疫层析结果判读记录仪 | 1台 | 1 | 详见第三部分技术要求 |
| 分包2 | 低温离心机 | 1台 | 3 |  |
| 分包3 | 体采科空气消毒机 | 4台 | 2.8 |  |
| 分包4 | 研究室空气消毒机 | 3台 | 2.4 |  |

4、报价人报价超过项目预算金额的将作无效投标处理。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、投标人必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，且有能力按照招标文件规定的要求完成本次招标项目的独立法人企业；

2、投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本项目的特定资格要求：

（1） 未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（所投产品属于二类、三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》（所投产品属于一类医疗器械）；投标人为所投产品代理商且所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》 ，如所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

（4）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标产品属于一类医疗器械的应提供该产品《第一类医疗器械备案凭证》，属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

（5）供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的授权。

（二）本项目不接受联合体投标；

三、获取询价文件

时间：询价公告自发布日起至投标截止时间。

方式：登录南京红十字血液中心网站（https://www.njrcbc.org.cn）可自行免费下载。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2022年6月24 日上午9时00分

开标地点：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心六楼会议室

投标文件以邮寄或现场方式递交，因疫情原因，投标人无需参加现场开标，采购人会将评审结果通知各投标人。

地址及收件人：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科于淼，电话18951768135。

五、本次招标联系事项

联系人及电话：于老师025-83774121

南京红十字血液中心

2022年6月20日

第二部分    询价邀请

一、响应文件的编制

1. 供应商应当根据自己的商务能力、技术水平并按照采购文件的要求编制响应文件，对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2. 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

二、报价要求

1. 供应商报价超过对应项目的预算金额作无效投标处理。

2. 供应商应用人民币报价。对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

3. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装调试、售后服务等全部工作。

三、响应文件的组成

1. 供应商应认真仔细阅读询价文件的所有内容，未按询价文件要求编制的报价文件将被拒绝。

- 2. 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价采购文件的要求。

- 技术部分是证明供应商提供的货物是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

- 3. 供应商应当根据询价文件要求编制响应文件，响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供相应的证明材料。

- 4. 供应商向采购人递交的书面响应文件下列部分（格式按询价文件第四部分“响应文件格式”要求）：

(1)询价申请及声明；

(2)报价一览表及报价明细表；

(3)《技术条款偏离表》；

(4)《商务条款偏离表》；

(5)供应商资格证明文件；

(6)供应商投标货物及服务报告；

(7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 5. 供应商应按照询价文件的相关要求编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

四、询价文件的份数

1. 供应商须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论供应商中标与否，响应文件均不退回。响应文件逾期送达或未能按要求密封的，采购人将拒绝接受其响应文件。

2. 响应文件按以下要求进行标记：清楚地标记报价文件字样，并写明采购人名称、项目名称和投标单位名称，并在封套上加盖投标单位公章。询价文件规定签章处应加盖对应要求的投标单位公章、投标单位法定代表人或法定代表人委托的投标代理人的签字或印章。

五、询价程序

1. 采购人询价小组在询价文件中规定的日期、时间和地点组织开标，因疫情原因，投标人无需到开标现场。询价小组会将询价结果通知各投标人。

2. 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。响应文件若有缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照或法人登记证书；

（2）法定代表人等授权委托书及被授权人身份证；

（3）参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用南京”网站（www. njcredit.gov.cn）、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“南京市政府采购网”（ http://www.njgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）本项目供应商必须满足的其他资格条件；

3. 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对供应商所递交的响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标文件处理:

（1）不满足公开招标对合格供应商的基本资格要求的；

（2）供应商在招标文件中提供的货物及/或服务对于采购文件“第三章 项目需求”的要求；

（3）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（6）未按照招标文件规定的要求递交投标文件的；

（7）评审委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

六、成交人的确定

1. 本项目采用最低评标价法。即指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且评审价最低的供应商为中标人的评标方法。

2.询价小组对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

3.成交人确定后，采购人向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

七、签订合同

1. 成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起五个工作日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。

第三部分   技 术 要 求

- 货物名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 免疫层析结果判读记录仪 | 1台 | 1 | 详见第三部分技术要求 |
| 分包2 | 低温离心机 | 1台 | 3 |  |
| 分包3 | 体采科空气消毒机 | 4台 | 2.8 |  |
| 分包4 | 研究室空气消毒机 | 3台 | 2.4 |  |

- 采购说明

1、本采购需求中品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请说明详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）。

- 技术参数：

分包1：免疫层析结果判读记录仪

1.	体积小，便于携带，体积≤220*180*250mm；

2.	检测项目：血清铁蛋白（SF）；

3.	标本类型：全血、血清、血浆均可用；

4.	标本用量：20uL全血或50uL血清/血浆;

5.	检测时间：≤15分钟/次，可自动判定检测结果；

6.	检测准确度：线性相关系数R≥0.99，变异系数CV≤1%；

7.	电源电压：110-250V；

8.	整机重量≤2公斤。

分包2：低温离心机1台

1.	最高转速：≥4000r/min；

2.	最大相对离心力：≥3520×g；

3.	最大容量：≥8×10ml；

4.	温度精度：±1°C；

5.	温度范围：-20°C～40°C；

6.	定时范围：0～99min；

7.	电机：变频电机；

8.	噪声：≤60dB（A）;

9.	电源：AC220v 50Hz 10A；

10.	外形尺寸：≤550×400×350mm（L×W×H）；

11.	重量：≤40kg。

分包3：体采科空气消毒机4台

- 循环风量≥400m³/h；

- 适用体积≤50m³；

- 产品尺寸（长高深）：≤900*380*160mm

- 额定功率：113W，额定电压/频率： 220V/50HZ；

5、消毒方式：特制大功率254nm波长紫外灯消毒；

6、多层过滤净化方式：

活性炭滤网，可去除室内有机气体、VOC 和 TVOC 等异味，有效针对空气净化，并能够有效阻隔毛发、尘埃、纸屑等大颗粒悬浮物等；

光触媒滤网在紫外灯照射下，产生光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，氧化分解细菌、病菌、霉菌等；

7、杀菌能力：工作1小时，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；工作2小时，对空气中自然菌消亡率≥90%；8、配备PM2.5传感器、VOC传感器，温湿度传感器，实时监测空气质量各项指标；显示屏上空气质量灯带可以根据根据当前空气质量优、良、中、差情况，对应显示绿、蓝、橙、红颜色；

9、负离子空气净化：健康负离子，可释放超过300万个负离子，提高环境空气的舒适度；

10、多档风速可选：睡眠模式+1/2/3档风速+AUTO（自动模式）；

11、定时关机功能：通过定时功能，机器定时关机，保障使用安全，延长使用寿命；

12、多种提醒方式：滤网更换和UV灯更换提醒，手机APP推送和机器上指示灯闪烁提醒；

13、WIFI物联功能：手机APP远程控制及查看温湿度、PM2.5、TVOC数据；通过疫苗大数据平台实时监控空气质量；手机APP远程批量开关机功能。

分包4：研究室空气消毒机3台

1.消毒空间(m3)≤120；

2.机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥10000；

3.循环消毒风量(m3/h)≥960；

4.机外紫外线泄漏强度（μW/cm2）≤1；

5.消毒时空气中的臭氧含量(mg/m3)≤0.16；

6.噪声(dB)≤55；

7.输入功率（VA）≤420；

8.消毒时间（h）≥2；

9.消毒效果：（1）对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% ；

（2） 对空气中自然菌的消亡率≥90% ；

（3）消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200；

10.带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11.紫外灯管故障自动检测报警，并自动启动备用紫外灯管保证消毒效果；

12.加装负氧离子发生器，释放高浓度负氧离子清新空气；

13.消毒期间可人机共室；

14.安装方式：壁挂式。

四、付款方式及履约保证金

1、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

（3）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。

2、履约保证金：无。

五、 交货期及交货地点

1、交货期： 合同签订后二十日内完成交货。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，验收不合格或不符合质量要求的，供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

3、包装和运输：

供应商提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、 售后服务要求

1、质保期：分包1至分包4均要求设备整体质保期1年，质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换新机或修理。

2、售后服务及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

4、保修期外供应商及设备生产厂家对本设备提供终身维修服务和技术支持，设备故障需更换零配件按成本价收取。

七、 验收要求

1、设备安装、调试、验收：供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物。

供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。

2、验收方式及标准：

（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失。

第四部分   询价响应文件格式及附件

附件一、 询价申请及声明

询价申请及声明

致   （采购人）                ：

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）询价邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表           （供应商名称）提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为（大写）             元人民币。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致    （采购人）           ：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）             （项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

附件三、资格证明文件

- 资格证明文件

1.供应商提供法人或者其他组织的营业执照，自然人身份证复印件（复印件，加盖公章）；

2. 法定代表人授权委托书（原件并加盖公章，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

3. 供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料（复印件，加盖公章）；

4. 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供加盖公章的书面声明）；

5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章）；

6.本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料（如有）。

（1）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（所投产品属于二类、三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》（所投产品属于一类医疗器械）；投标人为所投产品代理商且所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》 ，如所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

（2）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标产品属于一类医疗器械的应提供该产品《第一类医疗器械备案凭证》，属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

附件四、报价一览表

- 报价一览表

项目名称：

项目编号：                                      货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所投产品投标报价 （包括所有服务内容) | 大写： 小写： |
| 交付时间 | 合同签订之日起 个日历天内完成发货、送货、安装，并承担运送安装费用。 |
| 质保期 | 质保期 年，免费质保期自验收合格，双方签字之日起计算。 |

注：1、投标报价应包括投标人为完成本次招标货物的采购、供应、运输、售后等相关伴随服务所需的一切费用，即主要包括（但不限于）：货物价格（含辅料）、直接和间接成本费、劳务费、采购费、生产费、印刷费、包装费、运杂（含运输）费、装卸费、保险费、检测费、售后服务（三包）费、税金、利润、风险费、不可预见费及其它一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年   月   日

附件五、报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：元 （人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）本表内总价必须与附件4报价一览表内投标价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年   月   日

附件六、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                  ( 如有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件十、服务报告

- 投标货物及服务报告

供应商按照询价文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制货物及服务方案，包括但不限于以下内容：

1.投标公司相关资质及简介；

2.投标产品主要性能、质量及综合评价，附产品说明书、货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；

3. 产品供货、验收标准、质量保证措施；

4. 免费质保期承诺；

5. 售后服务方案；

6. 如涉及专机专用耗材/试剂，请说明耗材/试剂价格、备案等相关基本情况；

7. 2019年1月1日至今同类产品项目业绩和经验（以提供合同或中标通知书为准）；

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. 供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的授权。

9. 投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

10. 按照询价文件要求提供的其他技术性资料以及供应商认为需要说明的其他事项。

供应商名称：_______________________（公章）

授权代表：_______________________（签字）

______年______月______日