南京红十字血液中心

2023年度设备采购（第五批）

招标文件

类别：货物类

项目编号：NJRCBC-202305H028

采购人：南京红十字血液中心

2023年5月

- 第一章 投标邀请（招标公告）

南京红十字血液中心就2023年设备采购（第五批）进行招标采购，诚邀符合相关资格条件的供应商提交投标文件，并一次性报出不得更改的价格。

一、项目基本情况

1.项目编号：NJRCBC-202305H028

2.项目名称：南京红十字血液中心设备（第五批）采购项目

3.预算金额：33.45万元，超过相应项目预算金额作无效投标处理。

4.采购需求：采购以下设备及相关的运输、安装、调试、培训、售前、售后服务等。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 预算（万元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 移液器 | 15把 | 详见招标招标技术规格及要求 | 6.25 | 合同生效后1个月内 |
| 分包2 | 空气净化消毒机 | 2台 |  | 5.20 |  |
| 分包3 | 电动采血椅 | 2台 |  | 6.00 |  |
| 分包4 | 离心机 | 4台 |  | 8.00 |  |
| 分包5 | 半自动生化分析仪 | 1台 |  | 8.00 |  |

5.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1） 未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）3所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（所投产品属于二类、三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》（所投产品属于一类医疗器械）；投标人为所投产品代理商且所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》 ，如所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

（4）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标产品属于一类医疗器械的应提供该产品《第一类医疗器械备案凭证》，属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布至投标截止时间。

方式：登录南京红十字血液中心网站（https://www.njrcbc.org.cn）可自行免费下载。

投标报名须向采购人报名并登记信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2023年5月29日上午9时00分

投标文件均以邮寄或现场方式递交，投标人无需参加现场开标，采购人会将评审结果通知各投标人。投标文件邮寄地址及收件人：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科于老师，电话025-83774121。

五、公告期限

自本公告发布之日起4个工作日。

六、采购人信息

名称：南京红十字血液中心

地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系方式：于淼025-83774121

南京红十字血液中心

2023年5月23日

第二章 投标人须知

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1 本文件中采购人为南京红十字血液中心；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

- 3.政策功能：无

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  投标文件格式及附件

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

7.2 采购人可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。采购人发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 9.联合体

- 9.1 本采购项目不接受联合体投标。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供相应证明材料。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（7）※资格证明文件

（8）供应商认为需要提供的其他资料

10.3 投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4 投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（3）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 11.投标保证金

11.1 本项目不设投标保证金。

### 12.投标文件的有效期

12.1 自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

### 13.投标文件的签署及其形式

13.1 投标文件正本1份，副本4份及电子版1份。供应商应按规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.2 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.3 供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的密封及标记

14.1 供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封。 投标时，供应商应将投标文件密封装在信封中，包装封面物的正面应写明项目名称、供应商全称与地址、封口处要密封并加盖供应商公章（或授权委托人签章）。不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

14.2 投标文件未按上述规定密封者，采购人对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

- 15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购人规定的投标截止时间前递交到指定地点。

- 16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购人拒绝接收。

- 17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

### 18.开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间和地点开标，开标时，采购人将邀请血液中心监督人员检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由人工作人员当众拆封。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19.评标组织

19.1 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2 评标委员会由使用部门代表、专家和血液中心采购小组成员组成。

### 20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3 未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4 评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 22.对投标文件的详细评审

22.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2 评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

### 23.评标过程的保密与公正

23.1 公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。

### 24.无效投标条款和废标条款

24.1 无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

- 六、授标

### 26.确定中标供应商

26.1 评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3 评审结束后，采购人在南京红十字血液中心官网公告成交结果，公示期满向中标供应商后发出成交通知书。

26.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.5 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，人均不退回。

### 27.中标的通知

27.1 定标后，采购人将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出成交通知书。

27.2 中标供应商在收到成交通知书后，应履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

27.3 成交通知书是合同的组成部分。

### 28.签订合同

28.1 中标供应商应当自成交通知书发出之日起五个工作日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3 若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

- 第三章 评标标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1.资格性审查

开标后，采购人依法对供应商的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照或法人登记证书；

（2）法定代表人等授权委托书及被授权人身份证；

（3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）本项目供应商必须满足的其他资格条件。

通过资格性审查的供应商满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家则不得进行评标。

2.符合性审查

2.1评标委员会根据采购文件规定对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理:

1）不满足公开招标对合格供应商的基本资格要求的；

2）最终报价超过项目预算的；

3）供应商在采购文件中提供的货物及/或服务对于采购文件“第四章 项目需求”的标注“★”技术指标的任何负偏离或不能提供实质性满足证明的；

4）供应商在响应文件中对于《合同条款和格式》的任何重大负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的；

6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）响应文件或投标有效期不足的；

8）响应文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照采购文件规定的方式购买采购文件并按要求递交响应文件的；

10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。

3.评分细则

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 2.1技术需求响应情况 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。 在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣6分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣3分。 注：标注“★”和“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 30 |
| 2.2 |  | 2.2产品先进性、可靠性 根据供应商提供的产品的资质证书和技术支持资料，对技术功能要求、适用性、可靠性等综合评价：产品先进、可靠性高实用性强，优于招标文件要求得8分； 产品先进度、可靠度一般，仅满足招标文件要求得4分； 产品先进度不高、低于招标文件要求得1分。 | 8 |
| 2.3 |  | 2.3产品匹配性、稳定性 供应商提供的产品功能完全匹配采购需求、性能稳定，得6分；基本满足项目需求得3分；不能完全满足需求、性能有缺陷得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 3 | 实施方案 | 根据供应商对本项目实施的质量保证措施、组织部署、安装调试、试运行、测试、培训方案、技术方案、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分，实施方案完善、可操作性强得7分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得4分，实施方案较差，可操作性较差得0分，不提供不得分。 | 7 |
| 4 | 质保期 | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项最高得4分。需提供制造厂商出具的售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 4 |
| 5 | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案包括但不限于：售后服务内容及承诺、现有服务体系、服务网点固定场所、故障解决方案及响应时间、应急方案、专业人员及服务保障等内容进行综合评价。方案完善、科学合理得10分，较完善、基本合理得5分，方案可行但有瑕疵得1分，缺项或不合理得0分。本大项满分10分。 | 10 |
| 7 | 业绩 | 2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今供应商具有同类型设备销售项目成功案例，每提供一份合同得1分，最高5分。提供合同复印件并加盖公章。合同必须含有标的物以及签订时间，否则不得分。中标后，投标人提供中标通知书和合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |

- 第四章 招标技术规格及要求

一、招标项目简要说明

采购以下设备及相关的运输、安装、调试、培训、售前、售后服务等。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 预算（万元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 移液器 | 15把 | 详见招标招标技术规格及要求 | 6.25 | 合同生效后1个月内 |
| 分包2 | 空气净化消毒机 | 2台 |  | 5.20 |  |
| 分包3 | 电动采血椅 | 2台 |  | 6.00 |  |
| 分包4 | 离心机 | 4台 |  | 8.00 |  |
| 分包5 | 半自动生化分析仪 | 1台 |  | 8.00 |  |

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

分包1： 1、手动移液器：①单通道移液器 ：        2ul      2把

20ul      2把

200ul      2把

100ul      4把

②八道可调量程移液器 ： 200ul      1把

2、电动移液器：   ①单通道电动移液器：    50-1000ul  2把

②八通道电动移液器 ：  15-300ul   2把

电动移液器要求：可移取水性溶液，电动操作，下半支可取下消毒，具有历史记忆加样功能，具有屏幕显示，可直观显示所有参数，无子菜单，可控制移液速度，具有多通道加样功能。

分包2：空气净化消毒机

- 符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证。

- 消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。

- 设备可移动使用，动态持续杀菌，人机共存，可 24 小时运行；

- 除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用；

- ▲可向环境中主动释放羟基自由基消毒因子，产生的羟基自由基安全性通过急性吸入式毒性实验验证；

- 设备持续工作1小时，臭氧残留量＜0.003mg/m³。

- 对白色葡萄球菌的除菌率≧99.9%；

- 对金黄色葡萄球菌的除菌率≧95%

- ▲对新冠肺炎病毒的杀灭率≧ 99.9% （提供第三方检测报告）；

- ▲对德尔塔株病毒的杀灭率≧ 99.9%（提供第三方检测报告）；

- ▲对新冠病毒奥密克戎株的杀灭率≧ 99.9%（提供第三方检测报告）；

- 设备同时具备空气消毒杀菌，空气净化，祛除异味的功能。

- 适用面积：120㎡的空间以内。

- 设备符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的标准要求。

- 设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值。

分包3：电动采血椅

沙发式电动采血椅

1、功能：沙发头枕、靠背、坐垫按照人体工学设计,适合人体曲线，贴合颈椎、背部、腰椎、臀部和腿部等部位。

2、开关：有一键复位功能，采用金属电动开关。

3、电机：采用的是性能优良的电机产品。驱动系统采用的是以55分贝以下的静音电机，最大推力达到1700N，2万次伸缩测试无折损。

4、功能架：采用的是RMT定制功能架，经过超过48小时的盐雾测试和去锐处理，确保在使用环境下，保持良好的光泽度和整体外观。通过负载屈伸超过26万次的伸缩测试无折损，承受重量≥160公斤，使用周期10年以上。

5、面料：沙发全部采用头层牛皮，具有亲肤性、透气性及柔软性。

6、产品尺寸：单人位沙发≤110*100*100cm。

分包4：离心机

| 回转数值(rpm) | *LED数字显示 |
| --- | --- |
| 最大离心力 | 1770g （4000rpm） |
| 电子控制部 | 微电脑控制系统 |
|  | 动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式 |
|  | *具有记忆装置，可存储20组工况（20组离心参数），其中1组预设为血库凝聚胺实验专用 |
|  | 即时离心功能 |
| 安全装置 | 具有不平衡补偿装置（可达10g）和不平衡自动断电保护装置 |
|  | 马达过热安全防护装置 |
|  | 三点悬吊式平衡系统 |
|  | 电子门盖锁，转子停止门盖自动打开 |
|  | 熔断器 T2A 250VAC |
| 定时器 | 1sec~60min 数字定时装置 |
|  | 采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间 |
| 刹车系统 | 自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡 |
| 电源 | 220V,50Hz |
| 功率 | 150W |
| 套管容积 | 10mL/15mLx12支 |
| 重量（kg） | 毛重≤10kg |
| 尺寸（cm） | ≤30*35*25（cm） |

分包5：半自动生化分析仪

- ▲可检测丙氨酸氨基转移酶（ALT）

- ▲血标本EDTA抗凝

- ▲操作简单

- 分析仪稳定性（零点漂移）：20分钟内, 蒸馏水吸光度的变化≤0.005。

- ▲非干式方法

- ▲重复性：分析仪重复测量的变异系数(CV) ≤1.0％。

- 数据处理：具有显示、储存、打印功能。

- 恒温系统：工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。

- ▲使用开放性试剂，试剂配制简单、保存条件容易满足、易购买。

- 电源：220±10%V AC，50/60Hz。

- 外观规格：≤60cm×≤50 cm×≤40cm（长x宽x高）。

- 重量：≤25.0kg。

三、付款方式及履约保证金

1、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

（3）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。

2、履约保证金：无。

四、交货期及交货地点

1、交货期： 详见本章招标项目简要说明。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

五、包装和运输：

乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、安装、调试服务要求：

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、清理及系统对接等费用均包含在投标总价中。

2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等内容，供应商出具培训记录单。

七、售后服务要求

1、质保期：分包1至分包5设备整体质保期不少于1年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。质保期内每年提供不少于一次的免费现场巡检服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），并出具服务报告。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

八、验收标准

1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。

供应商完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试用期结束后无质量问题，采购人在10日内完成验收。

2、验收方式及标准：

（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失。

第五章      投标文件格式及附件

投标文件封面格式

南京红十字血液中心

2023年度设备采购（第五批）

投标文件

分包号：

项目编号：NJRCBC-202305H028

投标单位名称：

年     月   日

- 附件一 投标函格式

投标函

致：南京红十字血液中心

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 所投品牌、型号 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

- 2、法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

- 4、参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

- 6、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件七 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

- 投标货物报告

包括但不限于以下内容：

1、生产厂家、投标公司资质及简介；

2、产品资质、主要性能、质量及综合评价，附产品说明书、货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料。

3、产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准；

4、售后服务方案；

5、质量保证措施方案；

6、免费质保期承诺；

7、如设备涉及耗材/试剂，请说明耗材/试剂价格、备案等相关基本情况；

8、类似项目业绩和经验。

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |