计供科血液储存冷链监控设备及冷链温度监控服务

询价文件

类别：货物和服务

项目编号：NJRCBC-202411F068

采购人：   南京红十字血液中心

2024年11月

目  录

第一章 询价公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 成交标准	7

第四章 询价响应文件格式及附件	11

# 第一章 询价公告

南京红十字血液中心就计供科血液储存冷链监控设备和冷链温度监控服务项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改的价格。

一、采购项目基本情况：

1、项目编号：NJRCBC-202411F067

2、项目名称：计供科血液储存冷链监控设备和冷链温度监控服务项目

3、项目预算：4万元，报价超过项目预算的为无效响应文件。

4、采购需求：负责冷链监控设备的安装、调试，并为计供科运血箱和血液储存冰箱、冷库提供冷链温度监控服务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度监控器 | 6 | 个 | 详见招标技术规格及要求 | 合同生效后15日内 | 4.00 |
| 2 | 温度中继模块 | 3 | 个 |  |  |  |
| 3 | 冷链温度监控服务 | 1 | 项 |  |  |  |

5、合同履行期限：一年，自冷链监控设备和服务验收合格之日起计算。

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1. 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：

（1）中标后不允许转包、分包；

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、报名

时间：请有意向供应商务必于规定报名时间内将报名表加盖公司公章后，扫描制作成一份PDF文件发送至邮箱：xyzxcg@126.com。邮件主题和PDF文件以“项目编号+项目名称+公司名称”命名，否则视为自动弃权！

报名截止时间：本公告发出当日至2024年11月5 日16:00止，过期不候，视为自动弃权。

报名材料：《南京红十字血液中心采购项目报名表》

四、获取采购文件

时间：询价公告发布至报名截止时间。

方式：登录南京红十字血液中心网站（https://www.njrcbc.org.cn）自行免费下载。

五、响应文件提交

响应文件递交截止时间：2024 年11 月 6 日上午9时00分

响应文件以邮寄或现场方式递交。

文件邮寄地址及收件人：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科。

六、开启

时间：2024 年11 月 6 日上午9时00分

地点：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、采购人信息

名称：南京红十字血液中心

地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系方式：于老师025-83774121

# 第二章 供应商须知

一、总则

1.定义

1.1本文件中采购人为南京红十字血液中心；供应商系指参加采购并满足采购文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

1.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

- 2.政策功能（本项目不适用）：

- 3.采购费用

3.1供应商应自行承担所有与参加采购的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.采购文件的约束力

4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 5.采购文件构成

5.1采购文件有以下部分组成：

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  成交标准

第四章  采购技术规格及要求

第五章  响应文件格式及附件

5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

5.3供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

三、响应文件的编制

6.响应文件的组成

6.1 供应商应当根据自己的商务能力、技术水平并按照采购文件的要求编制响应文件，对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6.2 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.3 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应，在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供相应证明材料。

6.4 响应文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失：

（1）※ 响应函（询价申请及声明）

（2）※响应一览表

（3）分项报价表

（4）※《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）供应商基本情况表

（7）※资格证明文件

（8）供应商认为需要提供的其他资料

6.5 响应文件的商务部分：是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求。

6.6 响应文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

6.7采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册或检测报告等）。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

6.8若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

6.9响应文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7. 响应文件的价格部分：

7.1供应商应用人民币报价。

7.2总报价包括但不仅限于本项目委托范围内的软硬件本身价格、人工费、材料费、包装费、运输费、验收费、送检费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、安装费、集成费、调试费、质保费、售后及人员培训、各种税金等全部费用。

7.3报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦采购结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.4供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

注：供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

### 8.响应文件的签署

8.1 响应文件正本1份及电子版1份。供应商应按规定的数量提交响应文件。

8.2响应文件由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。

8.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

8.4供应商应按照采购文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.响应文件的递交

9.1供应商应分别把正本和电子版响应文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“电子版”。

9.2响应文件未按上述规定密封者，采购人对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

9.3响应文件须在规定的截止时间前邮寄或送到指定地点。

9.4在响应文件提交截止时间以后递交的响应文件，采购人拒绝接收。

四、询比

10.询比组织

10.1在采购文件规定的开启时间，血液中心相关科室组成评审小组进行询比评审活动。

11.询比程序

11.1评审小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行询比。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评审小组将告知有关供应商。

11.2 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求的，经评审小组认定作无效响应文件处理。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

11.3 采购人评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人评审小组应当将其作为无效投标处理。

12.无效响应文件与终止询比

12.1 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（7）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（8）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

12.2 出现下列情形之一的，询比终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被采购人评审小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

五、成交

13. 评定成交方法和标准

13.1 本项目采用最低评标价法。即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审价最低的供应商为中标人的评标方法。

14.询比过程保密

14.1在确定成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

14.2评审小组不得向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布询比过程中的相关细节。

14.3在评审期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。

15.确定成交供应商

15.1对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

15.2所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

16.成交通知

16.1采购人在确定成交供应商后，将成交结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。

16.2成交供应商在收到成交通知书后，应履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

17.签订合同

17.1 确定成交人后，采购人与成交供应商签订合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

17.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，成交供应商不得放弃或拒绝签订合同的。

17.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑、投诉和诚实信用

- 18、质疑

18.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 19、投诉

19.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向采购人纪检监察部门投诉。

- 20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向采购人工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关法律规定处理。

20.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.4供应商应自觉遵守询比评审纪律，扰乱询比评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 成交标准

1、第四章采购技术规格及要求中带星号（“★”）的技术要求以及商务要求均为实质性要求，不得负偏离。

2、在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

第三章  采购技术规格及要求

一、采购项目基本情况：

1、项目编号：NJRCBC-202411F067

2、项目名称：计供科血液储存冷链监控设备和冷链温度监控服务项目

3、项目预算：4万元，报价超过项目预算的为无效响应文件。

4、采购需求：负责冷链监控设备的安装、调试，并为计供科运血箱和血液储存冰箱、冷库提供冷链温度监控服务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度监控器 | 6 | 个 | 详见招标技术规格及要求 | 合同生效后15日内 | 4.00 |
| 2 | 温度中继模块 | 3 | 个 |  |  |  |
| 3 | 冷链温度监控服务 | 1 | 项 |  |  |  |

5、合同履行期限：一年，自冷链监控设备和服务验收合格之日起计算。

二、技术参数和服务内容

1、项目总体要求

★（1）中继模块报价时，单价需包含5年流量费用；

★（2）供应商须对温度监控器提供一次校准服务，校准费用包含在项目报价中；

（3）供应商在本项目报价时请明确后续新增温度监控器和中继模块（含5年流量费）的单价；

★（4）本项目需提供温度监控服务，需免费对接南京红十字血液中心现有温湿度监控设备，不再另行收取费用。具体服务内容见参数部分。

2、监控设备技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 温度监控器 | - 工作频段：4G全网通 - 屏幕：≥1.5寸彩色LCD屏，支持多屏显示，显示动态内容 - 蓝牙：集成蓝牙通信模块 - 工作温度：-40℃~100℃ - 温度精度：±0.5℃，显示精度0.1 - 采集间隔：1分钟~10小时，可设定 - 存储：≥10000条，5分钟记录一次，存储3个月数据 - 续航能力：20天 - 外观尺寸：≤90mm*50mm*18mm - 电池：2500mah - 重量：≤150g - 指示灯：红 绿 蓝三色指示灯 - 定位：基站定位 |
| 中继模块 | - 设备尺寸：≤180*115*30mm - 触摸屏：5寸720p分辨率彩色LCD屏+电容触摸 - 电池：4500mAh可充电锂电池，车载直接接车载电源 车载供电口 8～36V 宽电压输入，无电池直接供电 - 工作温度：-20℃~+60℃ - 工作湿度：20%RH~90%RH - 防护等级：IP54 - 通信方式：传输网络1为4G全网通，传输网络2为WIFI网络，支持通信方式自由切换，保障数据稳定传输。 - 连接数量：稳定同时连接50个终端 - 通信距离：空旷情况下主机通信接收距离500米 - 接收灵敏度：-105dBm@5Kbps |

3、冷链温度监控服务

- 数据监控服务

| 服务模块 | 服务内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 实时页面 | 实时数据 | - 下拉页面展示各测点实时温度数据 - 出现温度异常数据时，自动进行语音报警，页面标黄/标红进行提示。 |
| 业务管理 | 历史数据 | - 选定设备及起止时间，展示该设备在指定时间段内的所有温度数据记录。 - 页面自动统计该时间段内科室/仓库/指定设备温度、最大值、最小值和平均值。 |
|  | 历史图表 | 选定设备及起止时间，生成该设备在指定时间段内的温度数据折线图，折线图自动标注温度极值。 |
|  | 报警列表 | - 自动展示所有温度异常数据，支持报警信息检索。 - 报警数据处理：下拉选择异常描述/异常原因/处理结果，手动输入处理人/备注项。 |
|  | 异常处理 | 自动展示所有异常处理记录。 |
|  | 短信记录 | 支持查看所有微信/短信报警记录。 |
|  | 测点分布 | 展示各科室平面图及设备位置，单击探点弹窗显示该设备当前实时温度数据。 |
|  | 设备管理 | - 支持对使用设备的信息维护。 - 设备处于除再用外的其他状态时，系统自动停止报警，避免造成干扰。 |
| 冷链环境 | 冷链历史数据 | 选定车载设备及起止时间，查询该设备在指定时间段内的所有温度数据记录。 |
|  | 冷链历史图表 | 选定车载设备及起止时间后，生成该设备在指定时间段内的温度数据折线图，折线图自动标注温度极值。 |
|  | 冷链历史轨迹 | 选定设备及起止时间后，自动生成设备动态历史轨迹图，信息窗口展示车牌号、车辆、时间及温度数据。 |
|  | 冷链报警列表 | 支持选定设备及起止时间后查询异常温度数据。包含报警时间、设备名称、车牌号码、车辆、温度、温度上限、温度下限、车辆状态。 |
| 配置管理 | 温度仪管理 | 展示各科室冰箱探点温度仪信息，支持新增设备，支持对温度仪温度上限、下限、记录间隔进行修改。 |
|  | 短信/微信报警设置 | - 界面展示所有短信报警任务 - 支持修改任务名称及连续报警间隔、下拉选择报警设备及报警类别、手动输入报警号码。 - 支持温度异常报警及设备离线报警。 |
| 温控大屏 | 数据看板 | 支持以大屏形式展示温控数据，包含各类图表（折线图、条形图、饼状图等） |

- 安全防护服务

| 服务模块 | 服务内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 安全管理中心 | 提供统一的安全管理与运营平台，满足用户服务监控、服务报表、威胁展示、服务管理等需求，帮助用户实现用户细粒度的安全自主可控、可管理的安全目标。 |
|  | 下一代防火墙（含IPS+AV） | 冷链温度监控模块采用云服务部署方式，提供独立云服务器并配套满足等保二级要求的网络安全防护措施。采用高度一体化架构设计方案，将传统防火墙与入侵防护、防病毒、内容过滤等多种安全功能纳入到一体化安全引擎中，提供网络边界防护解决方案。 |
|  | web应用防火墙（WAF） | 提供基于资产的WEB安全解决方案，通过精细配置将多种Web安全检测方法连接成一套完整的安全体系，能够抵御OWASPTop10等各类Web安全威胁，通过服务化方式快速交付，保卫Web应用免遭当前和未来的安全威胁。 |
|  | 日志审计 | 针对大量分散设备的异构日志进行集中采集、统一管理、存储、统计分析，满足等保合规要求、高效统一管理资产日志并为安全事件的事后取证提供依据。 |
|  | 主机防病毒 | 面向网络终端设备设计的病毒防护服务。提供系统保护、边界防御、全面查杀、病毒隔离、邮件防护及漏洞扫描、软件资产管理等多种功能，实现全方位病毒防护。 |
|  | 终端检测与响应（EDR） | 以端点检测与响应技术为核心，实时检测未知威胁并快速响应。支持主机网络访问隔离、攻击与威胁防护、终端环境强控、安全事件过程追溯、安全基线检查以及沙箱防护等功能。 |

三、项目实施和服务要求

1、实施时间：20个工作日内完成项目所有工作

2、监控服务的响应时间要求：

为确保血液的质量和安全性，监控服务应具备实时报警功能，一旦监测到温湿度超出预设范围，系统应在1分钟之内发出报警信号；

要求供应商至少满足1小时内响应，2小时内处理，一般问题4小时内解决；重要或特殊问题需立即汇报，原则上24小时内解决；

3、监控运行服务质量要求：

（1）温度监控性能要求：

应对运行中温度数据进行24小时不间断监测，并上传至指定服务器。

具备监测、传输、报警、存储、远程配置等功能，数据监测准确稳定。

系统具备成熟的权限管理，可针对不同管理人员设置不同权限。

系统支持电脑端直接登录查看，支持温控大屏查看，所有数据均可多端进行数据查询和管理。

系统可随时对监测的测点进行更换和新增。

（2）质量要求：

报警信息应包含详细报警内容，如报警时间、地点、温湿度数值等，以便相关人员迅速了解并处理。

大屏需可集中显示指定区域范围的所有冷链测点实时数据、状态，以便管理人员能够直观地了解整个温湿度监控系统的运行情况。

（3）服务要求：

当系统出现故障时，供应商或维护人员应在最短时间内进行修复，确保系统正常运行。对于重大故障或紧急情况，应提供替代设备或临时解决方案，以确保血液的储存和运输不受影响。

供应商应提供相关培训和支持，确保血站工作人员能够熟练使用温湿度监控系统。在使用过程中遇到问题或需要升级时，供应商应及时提供技术支持和解决方案。

定期备份温湿度监控系统数据，包括历史数据、报警记录等，确保数据完整性和安全性。在数据丢失或损坏的情况下，能够迅速恢复数据，确保系统的连续运行和数据的完整性。

四、付款方式

1.本合同项下的采购资金由采购人支付，成交人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，成交供应商未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由成交供应商承担。

2. 成交供应商开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由成交供应商负责。

3.付款条件：合同签署后，成交人按采购方质量和时间要求完成冷链温度监控的安装调试，经验收合格后，成交人向采购人开具全款发票，采购人付合同总价款的90%，服务期满，采购方对维保服务进行评价，经评价合格的，采购方支付10%合同款。

五、有关说明：

1、本项结算采用固定综合单价的方式。以投标综合单价和实际检测种类、数量为准结算。

2、报价包含完成所承接业务项目所需的全部费用，包含人工费（人员工资、福利费、加班费、社会保险费用、人身意外伤害险等）、设备工具费、安全生产费用、税费、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商须于明细报价表中详细列明报价组成及主要内容。

4、供应商所投本项目中的服务，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

5、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同非实质性响应。

# 第四章 询价响应文件格式及附件

附件一、 询价申请及声明

询价申请及声明

致   （采购人）                ：

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）询价邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表           （供应商名称）提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为（大写）             元人民币。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致    （采购人）           ：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）             （项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

附件三、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商提供法人或者其他组织的营业执照，自然人身份证复印件（复印件，加盖公章）；

2. 法定代表人授权委托书（原件并加盖公章，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

3. 供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料（复印件，加盖公章）；

4. 供应商参加本次政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供加盖公章的书面声明）；

5.提供距采购时间六个月内任意一个月的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

6.提供距采购时间时间六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

- 附件四、响应一览表

响应一览表

项目名称：

项目编号：                                      货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） （包括所有服务内容) | 大写： 小写： |

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年   月   日

附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币单位：元 （人民币）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价合计 | 小写： 大写： |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）本表内总价必须与附件4报价一览表内投标价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年   月   日

- 附件六、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 采购文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意采购文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件七、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对采购文件第四章采购技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                  ( 如有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件十、服务报告

- 投标设备和服务报告

供应商按照询价文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制服务方案，包括但不限于以下内容：

1. 公司简介，

2. 产品资质、主要性能、质量及综合评价，附货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；

3. 服务方案、实施计划等；

4. 服务人员安排及人员相关资质证书；

5. 服务质量保证措施和承诺；

6、2021年1月1日至今同类服务项目业绩和经验（以提供合同或中标通知书为准）；

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. 按照询价文件要求提供的其他技术性资料以及供应商认为需要说明的其他事项。

供应商名称：_______________________（公章）

授权代表：_______________________（签字）

______年______月______日